#### “С Т О Л И Ч Е Н  А В Т О Т Р А Н С П О Р Т” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

Одобрена с Решение № РД 09-386/23.11.2018 г.

на Изпълнителния Директор на

Столичен Автотранспорт ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

СОФИЯ, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| Част | Наименование |
| --- | --- |
| І. | ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА |
| ІІ. | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНяване на ОФЕРТИТЕ |
| ІІІ. | общи изисквания. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДРУГИ изисквания |
| 1. | Условия за участие |
| 2. | Документация за участие. Разяснения по условията на процедурата. Промени |
| 3. | Обмен на информация |
| 4. | Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. |
| iv. | изисквания към участниците |
| 1. | Лично състояние на участниците |
| 2. | Критерии за подбор |
| 3. | Подизпълнители. Използване капацитета на трети лица. |
| 4. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по стандартен образец |
| 5. | Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи (когато е приложимо) |
| V. | Оферта за участие |
| 1. | Изисквания и условия към офертите |
| 2. | Съдържание на офертите |
| 3. | Оформяне и представяне на офертите |
| 4. | Отваряне на офертите |
| VІ. | СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР |
| VІІ. | Проект на ДОГОВОР |
| VІІІ. | Прекратяване на процедурата |
| Іx. | обжалване |
| x. | ПРИЛОЖЕНИЯ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ОБРАЗЦИ на документи и УКАЗАНИе ЗА ПОДГОТОВКАта им |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП (ППЗОП).

В СЛУЧАЙ НА ПРОТИВОРЕЧИЯ В НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И/ИЛИ В ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРИОРИТИЗИРА, КАКТО СЛЕДВА:

1. ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2. ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

4. ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

5. ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Осветителните уредби в поделение „Малашевци“ са морално остарели и значително енергоемки, като същевременно не осигуряват необходимата осветеност за нормално, здравословно и безопасно протичане на работния процес.

Подмяната на съществуващите осветителни тела (Метал-халогенни, натриеви лампи високо налягане, ЛЛ, КЛЛ) с LED такива, няма да промени предвидената мощност по основния проект за сградата. Точно обратното, ще я намали. Освен намаляване на консумацията, подмяната на осветителните тела с LED такива, ще доведе и до по-добра осветеност на работните места при сервизирането на автобусите.

В сравнение с натриевите лампи с високо налягане, LED лампите са два пъти по-икономични. Светлинния добив на светодиодите е много висок (100-190lm/W) с тенденция да достигне 300lm/W до няколко години.

Предмет на обществената поръчка, включва:

- Разработване на работен проект.

-Демонтаж на стари амортизирани, повредени или унищожени елементи от външното и вътрешно осветление в следствие на продължителна експлоатация и амортизация.

- Монтаж на нови енергоспестяващи осветители/диодни LED/.

-Измерване на осветеност от независима, лицензирана за тази дейност лаборатория.

Пълното описание на изискванията към изпълнение на дейностите влючени в поръчката, е дадено в приложената към настоящата документация „Техническа Спецификация” Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

- ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

- ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - На основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

- СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Срок за изпълнение (работен проект,демонтаж, доставка и монтаж на осветители) – не повече от 90 календарни дни и по-кратък от 30 календарни дни от датата на подписване на График за работа, подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра от Възложителя и Изпълнителя.

4.2. Мястото за изпълнение на настоящата поръчка: Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11.

Приемането и предаването на обекта на Възложителя става с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. Преминаването на риска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става след приемане на доставките. Рискът при транспортирането до местопредназначението е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ФИНАНСИРАНЕ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 400 000 (четиристотин  хиляди лева). В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в техническата спецификация вид и обхват, включително, но не само всички разходи за материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни дейности и други разходи. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път и по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора и съгласно условията определени в договора.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последяващи  промени в банковата сметка, в срок до 3 дни, считано от датата на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка не са включени обособени позиции. Поради естеството на предмета на поръчката Възложителят не определя обособени позиции, тъй като счита предмета на поръчката за неделим по своята същност и по преценка за целесъобразност дейностите да се осъществяват от един изпълнител.

7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА

Прогнозната стойност за изпълнение на дейностите включени в предмета на настоящата поръчка е  400 000,00 (четиристотин хиляди лева) лв. без ДДС.

Предвид това обстоятелство, и естеството на дейностите по демонтаж, доставка и монтаж на осветители и разработване на  работен проект позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с предварителна покана или без предварителна покана, следователно безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства.

С цел да се осигури максимална публичност, да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Пълният обхват на видовете дейности, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в Техническата спецификация, както и в проекто-договора - неразделна част от настоящата документация за участие в откритата процедура.

- 10. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

10.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

10.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

10.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

11. ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа, в срок до един работен ден преди изтичане на срока, определен за получаване на оферти.

II. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНяване на ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИТЕ.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане:

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Съгласно обявения критерий икономически най-изгодна оферта, офертите ще бъдат оценени, както следва:

КО = К1 + К2 + К3,

където:

КО - комплексна оценка по финансови и технически показатели. Максималната стойност на КО е 100 точки;

К1 - Цена. Максималната стойност на К1 е 40 точки и се изчислява по формулата К1 = (Цmin/Цi) х 40, където, Цmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка, а Цi – цената предложена от i- тата оферта;

К2 – Срок за доставка, демонтаж и монтаж на осветители. Максималната стойност на К2 е 40 точки и се изчислява по формулата К2 = (Сmin/Сi) х 40, където Сmin е най-краткия предложен срок за доставка, демонтаж и монтаж в календарни дни, (който не може да бъде по-дълъг от 90 дни и не може да бъде по-кратък от 30 дни, от датата на сключване на договора), а Сi е срок за доставка, демонтаж и монтаж в календарни дни, предложен от i-ата оферта.

К3 – Гаранционен срок на осветителните тела. Максималната стойност на К3 е 20 точки и се изчислява по формулата К3 = (ГСi/ГСmax) х 20, където ГСmax е най-дългият предложен гаранционен срок на осветителните тела, (който не може да бъде по-дълъг от 84 месеца и не може да бъде по-кратък от 60 месеца от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя за приемане на обекта), а ГСi е гаранционен срок на осветителните тела, предложен от i-ата оферта.

- Възложителят назначава със заповед комисия за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП като определя поименния състав и лицето, определено за председател.

- Комисията се състои от нечетен брой членове.

- Членове на комисията могат да са и външни лица. В този случай възложителят сключва писмен договор с всяко едно от тях.

- Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

- Възложителят определя срок за извършване работата на комисията. Срокът следва да е съобразен със спецификата на поръчката и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

- Възложителят определя и мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

- Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че за тях не е налице конфликт на интереси с участниците.

- Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола на комисията.

- Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

- Критерият се прилага за оценяване на оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

- Комисията започва работа, след получаване на представените оферти и протокола за получаването им.

- При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

- Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

- Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".

- Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри".

- Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.

- Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- Комисията разглежда информацията относно личното състояние и критериите за подбор за съответствие с изискванията към тях, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

- Съгласно чл. 54, ал. 9, 1-во изр. от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

- Представянето на комисията на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

- След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

- На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

- Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

- Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

- Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

  - за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП;

  - който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

  - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

  - който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

  - участници, които са свързани лица.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

- Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Комисията оценява получената обосновка съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

- Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП;

- който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

- който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

- участници, които са свързани лица;

- участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

- Съгласно обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, офертите ще бъдат оценени, във възходящ ред, т.е. оферта с предложена най-ниска цена се класира на първо място и т.н.

- Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа:

  - състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

  - номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

  - кратко описание на работния процес;

  - участниците в процедурата;

  - действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

  - класиране на участниците;

  - предложение за отстраняване на участници;

  - мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

  - предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание;

  - дата на съставяне на протокола.

- Протоколът на комисията се подписва от всички членове.

- Резултатите от работата на комисията се отразяват в доклад, който съдържа:

- състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

- номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

- кратко описание на работния процес;

- кандидатите и участниците в процедурата;

- действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

- класиране на участниците, когато е приложимо;

- предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

- мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;

- предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

- описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

- Към доклада комисията прилага всички документи, изготвени в хода на работата на комисията. Доклада се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

  - информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

  - констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

- Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

  - каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите когато информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

  - нарушението, което трябва да се отстрани в случаите когато то може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

- Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

- Комисията приключва своята работа с утвърждаването на доклада от Възложителя.

- В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

- Възложителят публикува решението си в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

- Възложителят е длъжен да изпрати решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДРУГИ изисквания

    - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  - В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

  - Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. "Законодателството на държавата, в която участникът е установен" се определя съгласно § 2, т. 15 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП.

  - Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

  - Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, в държавата членка, в която са установени.

  - В процедурата не могат да участват свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП и във връзка с чл. 101, ал. 13 от ЗОП.

  - В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

  - В процедурата не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

  - При подаване на оферта за участие обстоятелствата по подт. 1.5 - 1.7 се декларират в част ІІІ, раздел Г: Специфични национални основания за изключване от еЕЕДОП (електронен Единен европейски документ за обществени поръчки).

  - Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ в 3-дневен срок от настъпването им.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА.

  - Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка чрез публикуване в профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

  - Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

  - Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и/или в документацията за участие в обществената поръчка.

  - Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

  - Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

  - След изтичането на 14-дневния срок възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

  - Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

  - Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  - Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.2.8.

  - Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

  - В случаите когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в 4-дневен срок от получаване на искането, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти.

  - С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

- ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

      - Подготовката и провеждането на процедурата се извършва от Възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на офертите за участие.

      - Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, електронна поща с електронен подпис, по факс, или чрез комбинация от тези средства. Избраните средства за комуникация са общодостъпни.

      - Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите за участие.

      - Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

      - При промяна в посочени адрес или факс за коренспонденция, лицата са длъжни надлежно да уведомят Възложителя.

      - Когато решенията, които Възложителят е задължен да изпрати на участника, не са получени по някой от начините, посочени в т. 3.2, възложителят публикува съобщение до участника в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

  - При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

  - Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или

Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”,  Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”, удостоверено с платежно нареждане,  или

В) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за добро изпълнение на ОП с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

  - Когато гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка срокът на валидност й следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

  - Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

  - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  - Гаранцията по т. 4.2. б. А и Б може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.

  - Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя.

ІV. изисквания към участниците

- ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  - Основания за задължително отстраняване

    - Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс:

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда (КТ) или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.05.2018г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

    - Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.

    - Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

    - Разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП се прилагат и в случаите по т.1.1.2., т.1.1.3 и т. 1.1.4

    - Информацията относно основанията за задължително отстраняване се посочва в раздели А, Б и В на Част III: Основания за изключване от еЕЕДОП. А Информацията относно основанията за задължително отстраняване, свързани с националното законодателство, а именно липсата на обстоятелства по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 352-353е, чл. 254а-260 от Наказателния кодекс се посочва в еЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел Г.

  - Основания за незадължително отстраняване

    - Възложителят може да отстрани от участие в процедурата участник, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

    - Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е посочил в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, наличието на които води до незадължително отстраняване отстраняване на участника.

    - Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.

    - Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

    - Разпоредбите на чл. 55, ал. 3 от ЗОП се прилагат и в случаите по т.1.2.3, т.1.2.4 и т.1.2.5.

    - Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в раздел В на Част III: Основания за изключване от еЕЕДОП.

  - Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, Възложителя отстранява от процедурата:

    - Кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

    - Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

1.3.4. кандидати или участници, които са свързани лица (по смисъла на чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП).

Информацията относно основанията за отстраняване, свързани с националното законодателство се посочва в еЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел Г.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 1, т. 13  „Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14  „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

1.3.5. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или липса на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ВАЖНО: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III “Основания за изключване”, раздел Г от еЕЕДОП.

1.3.6. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ВАЖНО: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III “Основания за изключване”, раздел Г от еЕЕДОП.

  - Мерки за доказване на надежност

    - Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

    - Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

  - Прилагане на основанията за отстраняване

    - Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

    - Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

    - Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, и за тях е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

    - Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, и за тях е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

    - Възложителят изисква замяна на подизпълнител или трето лице, който/което не отговаря на условията на предходната т. 1.5.3.

  - Доказване липсата на основания за отстраняване

    - За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите (Възложителят служебно изисква документа от НАП и Изпълнителят няма задължение да го предоставя) и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

5. за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.2, т.4-5 и т.7 и чл. 55, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП – декларация.

6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец 7 от документацията за обществена поръчка).

7. декларация по чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. (Образец № 10 от документацията за обществена поръчка).

    - Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 1.6.1, подточки 1-4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. "Законодателството на държавата, в която участникът е установен" се определя съгласно § 2, т. 15 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП.

    - Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

    - Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

    - Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП от участника, определен за изпълнител.

    - Възложителят няма право да изисква представянето на документите за доказване на липсата на основания, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

1.7.Специфични национални основания за отстраняване

1.7.1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице следните обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване:

1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 225а и чл. 256 – 360 от Наказателния кодекс, както и аналогични на тези при условията на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

2. установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

3. установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.05.2018г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, (в сила от 23.05.2018г.);

4. наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;

5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон);

6. наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1.7.2.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по т. 1.7.1 се прилагат за всеки член на обединението.

1.7.3.Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 1.7.1 се прилагат за всеки от тях.

1.7.4.Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, изискванията по т. 1.7.1 се прилагат за всяко от тези лица.

1.7.5.Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП няма право да използва предвидената в по чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

1.7.6.При подаване на офертата информацията относно специфичните национални основания за отстраняване се посочва в Част III, раздел Г: Специфични национални основания за изключване от еЕЕДОП, както следва:

1. на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „НЕ“, ако за него не са приложими всички национални основания за изключване по т.1.7.1. Посочените национални основания за изключване не е необходимо да бъдат описвани;

2. ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“, тогава задължително се описва конкретното обстоятелство по т.1.7.1., което е налице, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

  - Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

- не се изисква.

  - Икономическо и финансово състояние на участниците.

- не се изисква.

  - Технически и професионални способности

    - Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата

Mинимално ниво: Участникът общо за последните три години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура, трябва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, с минимален общ обем, както следва:

- доставка и монтаж на индустриални LED осветители – 509 броя;

- доставка и монтаж на улични LED осветители – 162 броя.

Под „предмет сходен с предмета на поръчката” се разбира доставка и монтаж на LED осветители.

Забележка: Участникът декларира това обстоятелство като попълва поле от раздел  В: Технически и професионални способности на Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Към списъка на доставките се представя доказателство под формата на удостоверение за добро изпълнение, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2.3.2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Mинимално ниво – Участникът трябва да разполага с  персонал  и/или  ръководен  състав  с  определена  професионална компетентност, както следва:

- Един специалист „електроинженер“, които да притежава образователна степен „магистър“, специалност „електроинженер“ или еквивалент, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност „електроинженер“, който специалист трябва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „електрическа“ и да има минимален стаж от проектиране на сходни проекти 5 (пет) години.

- Един специалист технически и качествен контрол, който да притежава диплома за завършено средно образование.

Забележка: Участникът попълва поле от раздел  В: Технически и професионални способности на Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

    - Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

Mинимално ниво – Участникът трябва да разполага с  технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:

- Петима техника електронна техника  монтьори и/или електротехници, които да притежават диплома за завършено средно образование.

Забележка: Участникът попълва поле от раздел  В: Технически и професионални способности на Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител

- Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.

    - Участникът да прилага системи за управление на качеството.

Минимално ниво: Участникът да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с минимален обхват включващ проектиране, доставка и сервиз на осветителна техника. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.

Забележка: Участникът попълва поле в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с минимален обхват включващ проектиране, доставка и сервиз на осветителна техника. Участникът може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка (чл. 64, ал. 6 ЗОП).

    - Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

Минимално ниво: Участникът да има внедрена система за управление на околната среда  ISO 14001:2004 или еквивалент с минимален обхват включващ проектиране, доставка и сервиз на осветителна техника. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.

Забележка: Участникът попълва поле в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител

- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент с минимален обхват включващ проектиране, доставка и сервиз на осветителна техника. Участникът може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка (чл. 64, ал. 6 ЗОП). Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда в случай, че за него е налице хипотезата на чл. 64, ал. 7 ЗОП.

2.3.6. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП).

Изискано минимално ниво:

- Участникът трябва да разполага с минимум 1 /един/ оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.

Удостоверява се чрез Декларация от производителя на осветителните тела, че разполага минимум с 1 /един/ оторизиран сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предложените от участника осветители /диодни LED/ с посочен адрес и телефон за връзка

- Участникът трябва да разполага с мобилен генератор с минимална мощност: 5 кW- 1 брой.

Забележка: Участникът попълва поле в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Забележка: Възложителят изисква мостра в Техническото предложение, която ще бъде използвана за целите на оценка на съответствието й с техническите спецификации от документацията. В тази връзка, участникът следва да попълни поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Забележка: Възложителят ще върне всички мостри в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят задържа мострите на участника, с който е сключен договор за обществена поръчка, до приключване на договора. Срокът за връщане на мострите с участника, избран за изпълнител се урежда в договора за обществена поръчка. Невърнати мостри подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от начините посочени в чл. 76, ал. 2, т.1-3 от ППЗОП.

Забележка: Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

  - Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА

  - Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

  - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

  - Документите за поетите от третите лица задължения следва по безусловен начин да удостоверяват, че през цялото време на изпълнение на поръчката (включително и в случаите на удължаване на срока на изпълнение) участникът ще разполага с всички налични ресурси на третото лице.

  - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

  - Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2–4 от ЗОП.

  - Когато участниците възнамеряват да използват подизпълнители, те посочват в офертата си за участие подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

  - Доказателствата за поетите от подизпълнителите задължения следва по безусловен начин да удостоверяват следните обстоятелства:

-	вида и дела от обществената поръчка, които ще изпълни подизпълнителят. Делът следва да е посочен в процентно изражение от обема на изпълнение;

-	даденото от подизпълнителя съгласие да изпълни посочените вид и дял от обществената поръчка;

-	поето от подизпълнителя задължение да не превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение (с оглед чл. 75, ал. 3 от ППЗОП).

  - Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

  - Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

  - Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

    - Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

    - Разплащането се осъществява въз основа на искане, отправено от Подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя. Искането е придружено от становище от Изпълнителя.

    - Приемането на дейностите по договора за подизпълнение се осъществява в присъствието на Възложителя, Изпълнителя и подизпълнителя.

    - Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, след като получи доказателства от Изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, извършени по договора за подизпълние.

  - Информацията относно изполването на трети лица и/или изполването на подизпълнители се посочва в Част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти и в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

    - Подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им се възложи се посочват в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности, поле: Възлагане на подизпълнители в процентно изражение от еЕЕДОП.

    - При използване на трети лица се попълва необходимата информация съгласно Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

4. ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) ПО СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ

4.1. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), по стандартен образец. еЕЕДОП е неразделна част от Информацията относно личното състояние и критериите за подбор от офертата на участника.

4.2. В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

4.3. Информацията относно правно-организационната форма, под която участниците осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица съгласно чл. 40 от ППЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, се посочва в част II, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор. Информацията в част II, раздел Б се представя за всеки член на обединение, както и за всеки от подизпълнителите и третите лица.

4.4. Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица, за обединението и за всеки член на обединението се представят отделни еЕЕДОП-и.

  - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 4.1 и т. 4.2.

  - Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяки от тях се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 4.1 и т. 4.2.

  - Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

  - Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

  - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

  - При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

  - еЕЕДОП се подписва с електронен подпис, като се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

  - еЕЕДОП не може да се подписва от упълномощено лице.

  - Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

  - Подготовка на образец на електронен ЕЕДОП (Съгласно Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018г.), както следва:

- Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eлектронен ЕЕДОП (еЕЕДОП). Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

Забележка: Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.

  - Системата за еЕЕДОП предоставя възможност:

- на възложителите да съставят образец за еЕЕДОП за конкретна процедура, както и да използват попълнените данни при подготвяне на образци на еЕЕДОП за следващи процедури;

- на стопанските субекти да попълват нов еЕЕДОП, повторно да използват информацията от него, да изтеглят и да разпечатват еЕЕДОП за дадена процедура.

  - Системата запазва файловете в два формата:

- PDF - подходящ за преглед и

- XML – подходящ за компютърна обработка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е създаден от потребителя еЕЕДОП да се изтегля и в двата формата.

  - За настоящата поръчка Възложителят е създал образец на eЕЕДОП като е маркирал полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Създаденият образец е достъпен за всички участници на Профила на купувача на Възложителя (моля да последвате хиперлинка посочен в Решението или Обявлението на настоящата обществена поръчка).

  - Кандидата или участника в обществената поръчка следва да зареди в системата изтегления ESPD-request.xml файл, , да попълни необходимите данни и да изтегли попълнения еЕЕДОП (espd-response), след което следва да подпише еЕЕДОП с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП.

ВАЖНО: В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

  - Представените от кандидатите/участниците еЕЕДОП (espd-response.xml) ще бъдат разглеждани от Комисията на възложителя с използване на функцията за преглед в системата.

  - Стопанските субекти (кандидатите или участниците в обществената поръчка) могат повторно да използват информацията от еЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в XML формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на съществуващ еЕЕДОП/обединяване на два еЕЕДОП).

ЗАБЕЛЕЖКА: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242.

  - Възложителят изисква предоставения еЕЕДОП в електронен вид, да е цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител (CD, флаш-памет и т.н.) към пакета документи (офертата) за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не може да позволява редактиране на неговото съдържание.

В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му с електронен подпис, следва да бъде подписана версията в PDF формат.

  - Възложителят допуска участникът да предостави електронен ЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан елекронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. Интернет адресът следва да бъде посочен в Опис на представените документи, по образец.

  - При подготовката на еЕЕДОП следва да се имат предвид:

- Методическо указание изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на АОП;

- Раздел „Законодателство и методология“, подраздел „Методология“, секция „Въпроси и отговори“ на електронна страница на АОП:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912330&_dad=portal&_schema=PORTAL

  - Участник, който участва самостоятелно и не използва капацитета на други субекти, трябва да попълни един еЕЕДОП, съдържащ информацията изисквана съгласно части II, III и IV.

  - Участник, който участва самостоятелно, но ще използва подизпълнители, заедно със своя собствен еЕЕДОП трябва да представи отделни еЕЕДОП-и за всеки от подизпълнителите, съдържащи информацията изисквана съгласно раздели А и Б от част II, част III и приложимите полета на част IV (съобразно вида и дела на поръчката, която ще изпълнява).

  - Участник, който участва самостоятелно, но ще използва трети лица, заедно със своя собствен еЕЕДОП трябва да представи отделни еЕЕДОП-и за всяко от тези лица, съдържащи информацията изисквана съгласно раздели А и Б от част II, част  III и приложимите полета на част IV (съобразно критериите за подбор, относно които участникът се позовава на капацитета на третото лице).

  - Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица, за обединението и за всеки член на обединението се представят отделени еЕЕДОП-и, съдържащи информацията изисквана съгласно части II, III и IV.

  - Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

  - Информацията относно правно-организационната форма, под която участниците осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица съгласно чл. 40 от ППЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, се посочва в част II, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор. Информацията в част II, раздел Б се представя за всеки член на обединение, както и за всеки от подизпълнителите и третите лица.

  - В част III, букви А, Б, В и Г, се декларира липсата на основанията за отстраняване от процедурата, посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие, както следва:

    - в част III, буква А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът декларира липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП по отношение на престъпленията по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 192а, чл. 209-213, чл. 253- 253б, чл. 301-307, чл. 321 и 321а от НК, както и аналогични на тези при условията на  чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

    - в част III, буква Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, участникът декларира липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

    - в част III, буква В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, участникът декларира липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП по отношение на престъпленията по чл. 172, чл. 352-353е и чл. 255б от НК, както и аналогични на тези при условията на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП, липсата на основания по чл.54, ал. 1, т. 6 от ЗОП по отношение на нарушения по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от КТ и липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП;

    - в част III, буква Г „Специфични национални основания за изключване“ участникът декларира липсата на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 по отношение на престъпленията по чл. 194-208, чл.213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК, както и аналогични на тези при условията на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП, липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП по отношение на нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и по отношение на нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.05.2018 г.), липсата на основанията по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и липсата на основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, т.е.:

  - на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „НЕ“, ако за него не са приложими всички национални основания за изключване по т.4.30.4. Посочените национални основания за изключване не е необходимо да бъдат описвани;

  - ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“, тогава задължително се описва конкретното обстоятелство по т.4.30.4., което е налице, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

  - еЕЕДОП се подписва с електронен подпис, като се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Квалифицираният електронен подпис се явява безусловен еквивалент на саморъчен подпис.

  - еЕЕДОП не може да се подписва от упълномощено лице.

  - Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

#### ОФИЦИАЛНИ СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ОТ ОРГАНИ.

  - За доказване на личното състояние или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

  - Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.

  - Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

V. Оферта за участие

„Офертата за участие“ по смисъла на настоящия раздел включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

- ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

  - Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

  - При подаване на офертите участниците могат да посочат информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

  - Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

  - Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

  - Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

  - Срокът на валидност на офертите е определен в месеци и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

  - Срокът на валидност на офертите е обявен в т. ІV.2.6. от Обявлението.

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

  - Образците от документацията за участие са задължителни за участниците. Участниците зачертават или заличават излишните текстове при попълването на съответните образци.

  - До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в обявения срок не се представи нова оферта. Допълнението и промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта ............. с вх. №.................. Представените оферти принадлежат на Възложителя и не се връщат на участниците, които са ги подали независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

  - Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по всяка от обособените позиции, когато е приложимо.

  - Лице, което участва в обединение или фигурира и е дало съгласие като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

  - В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  - Свързани лица не можат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и изисквания на Възложителя, посочени в тази документация.

  - Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на участника в процедурата.

  - Не се допуска представянето на различни варианти.

  - Всички документи в офертите на участниците да бъдат валидни към датата определена за краен срок за получаване на офертите, в съответствие със съответното национално законодателство. Документи, представени под формата на фотокопие да бъдат заверени от съответния участник. За заверен от участника документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия участника и печат.

  - Офертата се изготвя задължително на български език.

  - Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.

1.18.Всички документи в офертите на участниците да бъдат валидни към датата определена за краен срок за получаване на офертите, в съответствие със съответното национално законодателство. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

1.19.Документи, представени под формата на фотокопие да бъдат заверени от съответния участник. За заверен от участника документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия участника и печат. Когато се изисква оригинален документ, той не може да се представи под формата на фотокопие – представянето на документа в такъв вид е  равнозначно на липса на съответния документ.

1.20.Офертата се изготвя задължително на български език.

1.21.Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.

1.22.Всички документи в офертите се подписват от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице. Документът за упълномощаване е неразделна част от офертата на участника и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

1.22.1.Изискването по подт. 1.22 не се прилага по отношение на подписването на еЕЕДОП. еЕЕДОП се подписва с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП и не може да се подписва от упълномощено лице.

1.22.2.Ако участникът е обединение, документите се подписват и подпечатват от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице. Документът за упълномощаване е неразделна част от офертата на участника и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

1.23.Липсата на печат, когато образец го изисква, няма да се приема за порок на съответния документ. Наличието на печат е препоръчително.

1.24.Когато съгласно образец се изисква подпис, включително и електронен подпис, поставянето му от задълженото лице е условие за валидност на съответния документ. Липсата на подпис (саморъчен или електронен – когато такъв е изискуем), води до порок на неподписания документ и е равнозначен на липса на съответния документ. На липса на подпис се приравнява и подпис от незадължено или неоправомощено лице.

1.25.Когато липсва подпис на еЕЕДОП и/или документ, който се явява част от офертата на участника, съответният участник се отстранява от участие в процедурата.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертата за участие включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както следва:

2.1.Информация относно личното състояние и критериите за подбор

2.1.1.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя - представя се електронно съгласно изискванията посочени в ІV. изисквания към участниците, т. 4 - ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) ПО СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ, а когато е приложимо – и еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2.1.2.Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 9.

2.1.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо;

2.1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

2.1.5. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

    - доказателство за поетите от подизпълнителите задължения съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, ако участникът е декларирал, че ще използва подизпълнители.

    - документи за поетите от третите лица задължения съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП, ако участникът е декларирал, че ще използва трети лица.

2.2.Техническо предложение, по образец № 1, което съдържа:

2.2.1.документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие;

2.2.2.предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя по образец – Образец № 2.

2.2.3. Декларация за оглед на обекта и запознаване с условията на обществена поръчка- Образец № 12.

2.2.4. Мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, и да са обозначени по начин, от който да е видно кой ги представя.

2.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценово предложение - Образец № 3. – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице;

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.4.Опис на представените документи, по Образец № 4;

2.5.Заявление за участие, по Образец № 11.

3. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

3.1. Участниците трябва да представят офертата си на хартиен носител в един оригинал. Всички страници трябва да са номерирани последователно. Това изискване не се отнася до представянето на еЕЕДОП (виж по-горе раздел ІV, т. 4.)

3.2. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Опаковката следва да има надпис “Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“. Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

3.3. Опаковката по т. 3.2 трябва да съдържа:

3.3.1.Информация относно личното състояние и критериите за подбор включително еЕЕДОП, приложен на подходящ оптичен носител (CD и т.н.). Ако участникът е избрал да предостави достъп до еЕЕДОП чрез интернет адрес, последния следва да бъде посочен в Описа на представените документи;

3.3.2.Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 9;

3.3.3. Техническо предложение (по образец), ведно с приложенията към него;

3.3.4. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение (по образец);

3.3.5. Опис на представените документи (Образец № 4);

3.3.6. Заявление за участие (Образец № 11).

3.4. Участниците следва да осигурят своевременното получаване на офертите от Възложителя в обявения срок.

Офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

3.5. Крайният срок и час за получаване на офертите са обявени в т. ІV. 2.2. от Обявлението.

3.6. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

3.7.  Ако участникът изпраща офертата чрез чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

3.8. Възложителят по никакъв начин не се ангажира за съдействие относно получаването на офертата на посочения адрес и в определения срок. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, както и всякакви други подобни услуги.

3.9. При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.10. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

3.11. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, пред служба “Деловодство”, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър.

3.12. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

3.13. Получените оферти се предават на председателя на комисията с протокол съгласно разпоредбите на чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

- ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  - Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия, назначена от възложителя, в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД,  гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, заседателна зала.

  - Датата и часа на отваряне на офертите са обявени в т. ІV.2.7. от Обявлението.

  - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията. Преди отваряне на офертите участниците ще удостоверят присъствието си чрез попълване на списък.

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- СРОКОВЕ

  - Възложителят сключва писмен договор, който съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

  - След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

  - Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

  - Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

- УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ

  - При сключване на договора определеният за изпълнител участник в процедурата представя:

    - Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП

- за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите (Възложителят служебно изисква документа от НАП и Изпълнителят няма задължение да го предоставя) и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

- за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.2, т.4-5 и т.7 и чл.55, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП – декларация.

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец 7 от документацията за обществена поръчка).

- Декларация по чл. 4, т. 23 във връзка с чл. 10 от ЗМИП и чл.66, ал.2 от ЗМИП (Образец № 5 от документацията за обществена поръчка).

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (Образец № 6 от документацията за обществена поръчка).

- Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки (Образец 8 от документацията за обществена поръчка).

- Декларация по чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 10 от документацията за обществена поръчка).

За изпълнител чуждестранно лице се прилагат разпоредбита на чл.58, ал.3 и ал.6 от ЗОП.

2.1.2. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от договорената стойност без ДДС.

  - Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

  - За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

- ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. Договорът може да бъде изменян само в случаите по чл. 116 от ЗОП. При възникнали непредвидени видове работи, Възложителя има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, по начин, ред и условия предвидени в договора.

3.2.Възложителят прекратява договора за обществаната поръчка в предвидените в закон или договора случаи или по реда на чл. 118 от ЗОП.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

VІI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ ………………………………….

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Днес, ………… год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ………..………………….……………....…………………………………..….……., регистрирано ………………………………………………………… със седалище и адрес на управление: …......…………….……….…..…………………………………………………., представлявано от …………………….…………………………….…., ………………., от друга страна, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Като взеха предвид:

- Решение за откриване на процедурата № ..... от ................ год. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“;

- Обявление за обществена поръчка, публикувано в сайта на АОП под № ... от ................... год.;

- Определена комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“;

- Решение № … на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на изпълнител, съгласно чл. 109 от ЗОП,

- сключиха настоящия договор за следното:

- І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка с предмет: “Реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), Техническо предложение в процедурата (Приложение № 2), и Ценово предложение (Приложение № 3), представляващи неразделна част от настоящия договор, на адрес съгласно ал. 2.

(2) Място на изпълнение на договора: Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11.

## (3) Осветителните тела, следва да отговарят точно на изискванията, описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), на представените от Изпълнителя мостри и на документите, с които се доказват характеристиките на мострите. Всяко несъответствие с тези изисквания се счита за дефект с всички произтичащи от това последици.

II. СРОК

Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационния номер.

(2) Срокът за изпълнение на поръчката е  ……….. (…………….) календарни дни (не по-дълъг от 90 дни и по-кратък от 30 дни) от датата на подписване на График за работа, подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра от Възложителя и Изпълнителя.

(3) Гаранционния срок на осветителните тела е …………………………………………месеца, (не по-дълъг от 84 месеца, и не по-кратък от 60 месеца), считано от датата на подписване на окончателния приемо-предевателен протокол по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите включени в предмета на поръчката в работен ден от 9.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, демонтажа, доставката и монтажа се изпълняват в първия работен ден, следващ неработния.

IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Стойността на договора е ………………….. (……………) лева без ДДС, съгласно общата (крайна) стойност за изпъление на дейностите по настоящата обществена поръчка, посочена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №3).

(2) Плащането на цената по договора се извършва с платежно нареждане по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 30 - дневен срок от подписване на окончателния приемо-предевателен протокол по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор, след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството и декларация за съответствие с мострите.

Фактурите се издават на името на: Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11, МОЛ – Кирил Георгиев.

Номера на договора се посочва в издаваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка ...........................................................

IBAN: ...........................................................

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в банковата си сметка в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се  счита, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Ако доставката не съдържа всички заявени от Възложителя количества или доставените артикули са дефектни (включително като не отговаря на мострите), Възложителят може да задържи плащането, докато не получи точно изпълнение.

ІV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да разработи и предаде работен проект, в обем и съдържание, съгласно изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1). Приемането на   изработения   работен  проект се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

      - да достави осветителите, предмет на поръчката до обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11, придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие с мострите. Приемането на доставените стоки се извършва в момента на разтоварването им на посочения адрес. Всяко предаване на отделна доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

      - да извърши демонтаж и монтаж на осветителите в обектите на Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, съгласно изискванията заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на  извършения демонтаж и монтаж на осветителите се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

(2) Приемането на работния проект, доставените осветители, монтажа и демонтажа им, се удостоверява с окончателен приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва право при получаване на доставката да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението. Подмяната на дефектни доставки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с други, отговарящи на техническите параметри, заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срока на доставка е предложения такъв в офертата на Изпълнителя.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорт.

- (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

- (6) Доставката трябва да съдържа сертификат за качество/документ за съответствие, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заложени в Техническата спецификация.

- (7) В случай на доставка на некачествени осветители или липси, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредените или достави липсващите такива за своя сметка в срок до 3 дни от датата на получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подмяната на дефектни осветители се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

- (8) Ако след като бъде уведомен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подмени дефектните доставки в срока посочен в ал. 7, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за подмяната им, като риска и разходите, доказани със съответните първични документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор.

- (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че осветителите ще отговарят на параметрите, определени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранционният период на осветителните тела, е ............. (не по-дълъг от 84 месеца, и не по-кратък от 60 месеца) месеца от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл.4, ал.2 от настоящия договор.

- (10) В случай, че по време на гаранционния период бъдат установени един или повече дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени дефектните артикули в срок до 3 дни от датата на получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектните осветители по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (11) Ако след като бъде уведомен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подмени дефектните доставки в сроковете, посочени в ал. 8 и ал. 10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за подмяната им, като риска и разходите, доказани със съответните първични документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор.

- (12) Гаранционният срок на подменените осветители е съгласно ал. 9, считано от датата на подмяната, удостоверена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(13) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банковата му сметка стойността на извършените дейности по договора, съгласно чл. 3, ал. 1 на раздел III  от настоящия договор, в  срок и по начин на плащане, съгласно чл. 3, ал. 2 на раздел ІIІ от настоящия договор;

б) да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените дейности, като удостовери това с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 2, в случай, че същата е изпълнена без отклонения от Техническата спецификация на Възложителя и в срок съгласно условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разработи и предаде работния проект, в срок и без отклонения и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението и да подпише протокола по чл. 4, ал. 1, т. 1;

б) да осъществява контрол по доставка на осветителите, като осъществява преглед към момента на доставката, с оглед тяхното съответствие с вида, и количеството и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението и да подпише протокола по чл. 4, ал. 1, т. 2;

в) да осъществява контрол по монтажа и демонтажа на осветителите, като осъществява преглед към момента на извършване на монтажа и демонтажа на осветителите, с оглед тяхното съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението и да подпише протокола по чл. 4, ал. 2, т.3;

г) да прави  рекламации относно качеството и скрити дефекти в 5-дневен срок от откриването им, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката;

д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за изпълнение на дейности по раздел І от настоящия договор, да откаже да приеме изпълнението на поръчката и да подпише протокола по чл. 4, ал. 1 и ал. 2, както и да откаже да заплати съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

е) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи сключените договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

ж) Да върне всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни от изпълнението на настоящия договор. В случай, че Възложителят не върне мострите, същите подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от начините в чл. 76, ал.2 от ППЗОП.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 6  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:

а) да изпълни всички дейности включени в предмета на настоящия договор съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), съгласно условията на настоящия договор в срок, на свой риск срещу съответната цена;

б) да издаде при извършване на доставката съответните документи (фактури) за извършване на плащането;

в) да разработи и предаде работен проект;

г) да достави осветителите по цена, предложена в Ценовото му предложение (Приложение № 3).

д) да извърши демонтаж и монтаж на осветителите по цена, предложена в Ценовото му предложение (Приложение № 3).

е) при направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация за качеството на изпълнение на доставката и/или монтажа и/или демонтажа на осветителите, да отстрани възникналата/ите повреда/и и/или да замени с качествени стоки в срок от 3 (три) дни, от датата на получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

ж) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

з)  в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

и) Да спазва разпоредбата на чл. 75, ал. 3 от ППЗОП

й) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  подизпълнителите са длъжни да спазват изискванията на чл. 115 от ЗОП.

к) да осигури за своя сметка транспорта до местоизпълнението на доставките;

л) да уведомява предварително представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване  на  всяка дейност по демонтаж, доставка и монтаж;

м) да не променя Ценовото предложение (Приложение № 3), за срока на действие на договора.

н) да достави осветителите, в пълно съответствие с мострите и изискванията на Документацията и Техническо предложение (Приложение № 2).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска приемане на дейностите включени в предмета на настоящия договор, чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице в случай, че същата е изпълнена без отклонения от Техническата спецификация на Възложителя и в срок съгласно условията на настоящия договор;

б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с изпълнение предмета на договора;

в) да иска заплащане на уговореното възнаграждение за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор.

# VІI.  ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7 (1) При неспазване на срока по чл. 2, ал. 2 от настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността без ДДС на неизпълнената престация за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора без ДДС.

(2) Участниците в Обединение/консорциум, ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор  са солидарно отговорни за финансовите задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – в следствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия договор. (Забележка: Текстът се вписва, когато изпълнителят е обединение/консорциум).

(3) При забавяне плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи законната лихва.

(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

(5) Неустойките, щетите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда на действащото законодателство.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 8. (1) Към момента на подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнението му под формата на  ............................. (банкова гаранция/парична сума/застраховка), в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, която съставлява сумата от ……………………………… лева (………………… лева) без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

(2)  Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

## депозит на парична сума по банковата сметка на Възложителя, посочена в чл. 9, ал. 4 от настоящия договор;

## безусловна, неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;

## застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в полза на Възложителя. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

## (3) Съдържанието на банковата гаранция следва да бъде предварително съгласувано с Възложителя.

## (4) Ако Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че условията за усвояване на гаранцията са налице.

## (5) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в Договора.

(6) Ако Изпълнителят избере да предостави застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността му, то тя трябва да отговаря на следните изисквания: застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията;  Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в полза на Възложителя и застрахователната премия трябва да е платима еднократно.  Разходите по издаването и поддържането на застраховката, както и всички останали разходи по застраховката са за сметка на Изпълнителя.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в размер на 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнение ще бъде освободена в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на протокола по чл. 4, ал. 2 за изпълнение на всички дейности по договора.

(8) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при неизпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

## (9)Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение на Договора, и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

## (10) През цялото време на изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителя ще възстановява първоначалния размер на гаранцията за изпълнение, ако Възложителят усвои целия й размер или част от него.

# VІII. СЪОБЩЕНИЯ

## Чл. 9. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.

## (2) За дата на съобщението се смята:

#### датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

#### датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

#### датата на приемането - при изпращане по факс;

#### датата на приемането – при изпращане по email.

## (3) 3а валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия Договор се смятат адресите за кореспонденция, посочени от страните в началото на Договора.

## (4) Банковите сметки на страните, по които те получават плащания във връзка с Договора са:

## За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: банка „…………………………………………………................”: гр. .............., IBAN..............................................., BIC .................... към „......................................”.

## За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банка „…………………………………………………................”: гр. .............., IBAN..............................................., BIC .................... към „......................................”.

## (5) При промяна на данните по ал. 3 и ал. 4 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

## Чл. 10. (1) Изпълнението по настоящия договор приключва с изпълнение на всички дейности по поръчката, което се удостоверява с подписване на протокола по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

## (2) Настоящият Договор се прекратява или разваля:

1. С изтичане на гаранционния срок на осветителните тела по настоящия договор.

2. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

## 3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

4. Едностранно от изправната страна, с едномесечно писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.

5. От Възложителя, по реда на чл. 118 от ЗОП.

| ## Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: |  |
| --- | --- |
| 1. забави изпълнението на дейностите по договора, с повече от 5 /пет/ дни след изтичане срока определен в чл. 2, ал. 2 от настоящия договор; |  |
| 2. не отстрани в срока, определен по чл. 4, ал. 7 от настоящия договор констатираните от Възложителя недостатъци на доставените осветители; |  |
| 3.използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 4. по реда на чл. 73 от ППЗОП; 5. по реда на чл. 114 от ЗОП. |  |

Чл. 12. Настоящият договор може да се изменя съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП, с изклю чение на хипитезата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

# X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

## Чл. 13. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

## Чл. 14. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

## Чл. 15. По смисъла на този Договор непреодолима сила са обстоятелствата по чл. 306 от Търговския закон.

## Чл. 16. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми другата страна писмено за настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

## Чл. 17. Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, с писмено известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.

## Чл. 18. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която се е позовала на непреодолима сила, незабавно уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на Договора с писмено известие.

## Чл. 19. Ако страната, която се е позовала на непреодолима сила, не даде известие за възобновяване на изпълнението на Договора, другата страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) календарни дни.

## Чл. 20. Ако и след изтичане на срока, определен в известието по предходната алинея, страната, която се позовава на непреодолима сила, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.

## Чл. 21. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по чл. 16 от настоящия договор.

# XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

## Чл. 22. Страните по този Договор ще решават споровете, разногласия или неясноти, възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с Договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие с писмени споразумения. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

## Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора.

## Чл. 24. За неуредените по Договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

## Чл. 25. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

## Чл. 26. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и дадените от „Столичен Автотранспорт“ ЕАД изрични заповеди и инструкции за целите и начина на обработка. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни да не предава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на целите на този Договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките, гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни. (3) В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни, обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, незабавно, но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните обстоятелства, както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на последствията от пробива в сигурността. (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по този договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като поверителна информация, предоставена от „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, както и да вземе всички необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на действието на този договор. (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е осигурило подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на риска при обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.

## Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

## Приложение № 1 – Техническа спецификация;

## Приложение № 2 – Техническо предложение;

## Приложение № 3 – Ценово предложение.

При подписването на настоящия договор се представиха документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

## Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Столичен Автотранспорт” ЕАД

...........................................

Слав Монов

Изпълнителен директор

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

  - не е подадена нито една оферта;

  - всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

  - първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

  - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  - поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор;

  - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  - са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

- Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  - е подадена само една оферта;

  - има само една подходяща оферта;

- Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

- Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.

ІХ. ОБЖАЛВАНЕ

- Всяко решение на Възложителя в процедурата подлежи на обжалване по реда на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП.

- Решенията на Възложителя се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

- Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно изискванията на чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП.

- На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

- Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя.

- Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата"

- Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

7.1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

7.2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

- Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ

1.   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

Образец № 1            Техническо предложение;

Образец №2     Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата  спецификация и изискванията на възложителя;

Образец № 3	            Ценово предложение;

Образец № 4	          Опис на представените документи;

Образец № 5            Декларация по по чл. 4, т. 23 във връзка с чл.10 и чл.66, ал.2 от ЗМИП

Образец № 6             Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 във връзка с чл.10 от ЗМИП;

Образец № 7             Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 8             Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки;

Образец № 9              Декларация по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

Образец № 10           Декларация по чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Образец № 11	 Заявление за участие;

Образец № 12 	Декларация за оглед на обекта и запознаване с условията на обществена поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

за реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“

1. Спецификация:

- Предмет.

Предмет на обществената поръчка: „Реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“ с енергоспестяващи/ диодни LED или еквивалент/ осветители.” Включва:

- Разработване на работен проект.

- Демонтаж на стари амортизирани, повредени или унищожени елементи от външното и вътрешно осветление в следствие на продължителна експлоатация и амортизация.

- Монтаж на нови енергоспестяващи осветители/диодни LED/.

- Измерване на осветеност от независима, лицензирана за тази дейност лаборатория.

- Изисквания.

На подмяна подлежат осветителни тела /натриеви, живачни/ с енергоспестяващи /диодни LED/ осветители, конзоли /рогатки/. Новите осветителни /диодни LED или еквивалент / тела ще бъдат монтирани на съществуващи стълбове и/или железобетонни стълбове в района на АП „Малашевци“. Осветителите ще работят на открито, ще бъдат изложени пряко на атмосферни влияния, и ще работят в условия на широк температурен диапазон. Поради това е необходимо вложените в тяхната изработка материали да бъдат с високо качество. Осветителите да са със степени на защита минимум /IP65/ и /IK10/, както и с не по малко от 100 000 часа експлоатационен живот на светодиодите.

Също така на подмяна подлежат осветителни тела тела /натриеви, ЛЛ, КЛЛ/ с енергоспестяващи /диодни LED или еквивалент / осветители и електрозахранващите кабелни линии от разпределително табло/кутия до осветителните тела. Новите осветителни /диодни LED или еквивалент / тела ще бъдат монтирани за повърхностен монтаж в сервизите на АП „Малашевци“. Осветителите ще работят на при голяма запрашеност и ще работят в условия на широк температурен диапазон. Поради това е необходимо вложените в тяхната изработка материали да бъдат с високо качество. Осветителите да са със степени на защита минимум /IP54/ и /IK07/, както и с не по малко от 100 000 часа експлоатационен живот на светодиодите.

Рехабилитацията на осветлението ще се извърши в сервизи на АП „Малашевци“ по списък приложен в техническата спецификация на Възложителя. Участникът може да извърши предварителен оглед на място. Огледът може да бъде извършен само след писмена Заявка за оглед. Броят и мощността на /диодни LED или еквивалент / осветителните тела, които ще се вложат при изпълнение на поръчката е в зависимост от височината, на която ще се монтират и необходимостта от постигане на осветеност от минимум /300/ триста лукса, съгласно изискване на Възложителя.

При изпълнение на поръчката, Изпълнителя трябва да вложи материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти съгласно техническите изисквания на Възложителя.

Участникът в процедурата предоставя на Възложителя мостра/и/ от /диодни LED или еквивалент/осветителните тела, които ще вложи при изпълнение на поръчката. Възложителя има право да подложи на лабораторни изпитания предоставените мостри. При несъответствие с представените и декларирани от участника технически характеристики на /диодни LED или еквивалент / осветителните тела, Възложителя ще го отстрани от участие в процедурата.

Изпълнителят трябва да съгласува график за работа с ръководството на АП „Малашевци”. Монтажни работи по пилоните трябва да бъдат извършени при изключено напрежение.

Изпълнителят може да започне работа само след допускане от упълномощено за това лице и инструктаж по ЗБУТ. Изпълнителят е длъжен да спазва всички правилници и наредби осигуряващи безопасни условия на труд, както и тези посочени в „Техническата Спецификация” на Възложителя.

Доставката на всички материали, осигуряване на персонал и технически средства /механизация, ръчни инструменти, транспорт , помощни материали и др./необходими за изпълнение на поръчката, е задължение и за сметка на избрания за Изпълнител.

След приключване на монтажните работи от Изпълнителя, ще се извършат измервания на осветеността от независима, лицензирана за тази дейност лаборатория за сметка на Изпълнителя в присъствието на представители на Възложителя. Издават се протоколи и ако извършените измервания отговарят на техническите изисквания на Възложителя, и съгласувания с Възложителя работен проект на Изпълнителя ще се подпишат приемно-предавателни протоколи за приключване на поръчката. Изпълнителя е длъжен да извози отпадъците и възстанови площадките във вид за експлоатация.

- Спецификация

- Списък на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението:

- Районно осветление в АП „Малашевци“;

- Фасадно осветление административна сграда;

- Фасадно осветление сервизи;

- Вътрешно осветление сервизи;

- Вътрешно осветление бояджийно;

- Вътрешно осветление агрегатно.

- Вътрешно осветление ГСМ

- Изпълнителят трябва да извърши демонтаж на стари и монтаж на нови осветители както следва:

- Демонтаж на височина до 12м – 142бр.;

- Демонтаж на височина до 9м – 530бр.;

- Монтаж на нови осветители, като броя им и тип мощност е съгласно разработен идеен проект - 672;

- Подмяна на ел.кабели, където е наложително;

- Изпълнението на поръчката трябва да стане по проект изготвен от Изпълнителя и съдържащ:

а. Част „Електрическа”.

Според изискването на Възложителя, необходимата изкуствена осветеност в сервизните сгради да е минимум 300 /триста/ лукса, а минималната осветеност за районното осветление да е минимум 38 /тридесет и осем/ лукса под стълб на кота терен. В предложения проект, проектанта трябва да предвиди необходимия брой осветители, техния тип и мощност, в зависимост от мястото на монтаж и височината на монтаж, за да се постигне изискването на Възложителя.

б. Част „ПБ”.

в. Част „ПБЗ“.

г. Част „ПУСО“

Изготвеният проект се съгласува с представител на Възложителя.

- Технически изисквания, необходими протоколи, сертификати, документи и материали към осветителните тела /диодни LED или еквивалент /, които ще се използват при изпълнение на поръчка.

А) Осветително тяло за вътрешен монтаж в сервизите:

Корпус от екструдиран или лят алуминии

1.Номинална мощност – 60 W

2. Захранващо напрежение – 220 – 240 V

3. Фактор на мощност > 0.96

4. Клас на защита – IP54 , IK 07

5.Светодобив на осветителя - > 7200 Lm

6. Светоефективност   > 120 Lm/W

7. Цветна температура 4700 К – 5200 К

8. Индекс на светопредаване > 75

9. Възможност за регулиране на мощността 50 % , 100%

10. Ъгъл на светене 160х120

11.Светоразпределение  - според изискванията на проекта

Б) Осветително тяло за вътрешен монтаж в сервизите:

Корпус от екструдиран или лят алуминии

1.Номинална мощност – 120 W

2. Захранващо напрежение – 220 – 240 V

3. Фактор на мощност > 0.96

4. Клас на защита – IP54 , IK 07

5.Светодобив на осветителя - > 14400 Lm

6. Светоефективност   > 120 Lm/W

7. Цветна температура 4700 К – 5200 К

8. Индекс на светопредаване > 75

9. Възможност за регулиране на мощността 50 % , 100%

10.Светоразпределение  - според изискванията на проекта

В) Осветително тяло за монтаж на фасади

Корпус от лят алуминий, защитен от корозия

1.Номинална мощност – 60 W

2. Захранващо напрежение – 220 – 240 V

3. Фактор на мощност > 0.96

4. Клас на защита – IP65 , IK10

5.Светодобив на осветителя - > 7200 Lm

6. Светоефективност   > 120 Lm/W

7. Цветна температура 4800 К – 5200 К

8. Индекс на светопредаване > 75

9. Възможност за регулиране на мощността 50 % , 100%

10. Ъгъл на светене асиметрично

11. Регулируем ъгъл 0-90°

12. Рогатка до ф60мм

13.Светоразпределение  - според изискванията на проекта

Г) Осветително тяло за районно осветление

Корпус от лят алуминий, защитен от корозия

1.Номинална мощност – 120 W

2. Захранващо напрежение – 220 – 240 V

3. Фактор на мощност > 0.96

4. Клас на защита – IP65 , IK10

5.Светодобив на осветителя - > 14400 Lm

6. Светоефективност   > 120 Lm/W

7. Цветна температура 4800 К – 5200 К

8. Индекс на светопредаване > 75

9. Възможност за регулиране на мощността 50 % , 100%

10. Ъгъл на светене асиметрично

11. Регулируем ъгъл 0-90°

12. Рогатка до ф60мм

13. Светоразпределение  - според изискванията на проекта

Д) Каталожни материали на предлаганите осветителни тела, които участника ще вложи при изпълнение на поръчката, да са заверени от производителя;

Е) Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи: степени на защита (IP код) и (IK код): съответствието на осветителните тела с посочените стандарти в техническата спецификация на Възложителя;

Ж) Копия на протоколи, заверени от производителя за извършени типови изпитания и измервания на предлаганите от участника осветителни тела, oт акредитирана българска и/или европейския съюз лаборатория, доказващи: фактор на мощността: цветна температура на осветителното тяло: индекс на цветопредаване CRI: светлинен поток излъчван от осветителя: светлинен добив на осветителя: защита IP и защита IK.

З) Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти:

- БДС EN 60598-1:2008, БДС EN 60598-1:2008+A1:2009 – Oсветители, Общи изисквания и изпитвания;

- БДС EN 60598-2-3:2003+A1:2011 - Oсветители, Част 2, Раздел 3: Специфични изисквания:

- БДС EN 60529+А1:2004 – Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код):

- БДС EN 62262(50102):2004 – Степени на защита, осигурени от обвивката, за електрически съоръжения срещу външни механични удари (IK код):

- БДС EN 55015:2007+A1:2007+A2:2009 – Гранични стойности и методи за измерване на радиосмущенията от електрически осветители:

- БДС EN 61547:2010 – Съоръжения за общи осветителни цели, изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост:

- БДС EN 61000-3-2 2014 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения ≤ 16 A за фаза)

- БДС EN 61000-3-3 2013 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток <= 16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване

И) Маркировка СЕ, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на ЕN БДС за електрооборудване или еквивалентно.

Й) При изпълнението на поръчката трябва да се спазват стриктно изискванията на следните действащи нормативни документи, които имат отношение към предмета на поръчката и с характер на „техническа спецификация”;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства;

- Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктажна работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №4 от 2.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №12 от 27.12.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили;

- Наредба №31 от 27.12.1996г. за изисквания към устройството и безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения;

- Наредба №16 от 31.05.1999г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

- Наредба за маркировката за съответствие;

К) При изготвяне на проектите да се спазват :

- Наредба №1 от 17.05.2004г. за определяне на минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране;

- Наредба №2 от 01.05.2004г. за проектантска правоспособност на инженерите, членове на КИИП.

Л) Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи съответствието на стоките с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с минимален обхват включващ разработване и производство на осветителна техника.

- Подмяната на захранващи кабели от разпределително табло/кутия до осветителните тела да е с кабел тип СВТ или еквивалентен тип кабел.

- конструкция: съгласно БДС 16291-85

- номинално напрежение: U0/U-0.6/1kV

- допустима температура в режим на късо съединение:1600C за не повече от 5 сек.

- изпитвателно напрежение: АС – 4kV – 50Hz – 12kV

- поведение при горене: БДС IEC 332-1

- Доказването на съответствието на предложените от участника осветителни тела /диодни LED или еквивалент / с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация става чрез:

- Мостра/и/ на осветителните тела, които участника ще вложи при изпълнение на поръчката;

- Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи: степени на защита (IP код) и (IK код): съответствието на осветителните тела с посочените стандарти в техническата спецификация на Възложителя;

- Каталожни материали на предлаганите осветителни тела, които участника ще вложи при изпълнение на поръчката, заверени от производителя;

- Копия на протоколи, заверени от производителя за извършени типови изпитания и измервания на предлаганите от участника осветителни тела, oт акредитирана българска и/или европейския съюз лаборатория, доказващи: фактор на мощността: цветна температура на осветителното тяло: индекс на цветопредаване CRI: светлинен поток излъчван от осветителя: светлинен добив на осветителя: защита IP и защита IK.

- Копие от документ заверен от производителя с типови измервания доказващ експлоатационния живот на светодиодите.

- Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи съответствието на стоките с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с минимален обхват включващ разработване и производство на осветителна техника.

- Максимален срок за изпълнение на поръчката: Срок за разработване на работен проект, демонтаж, доставка и монтаж на осветители - не може да бъде по-дълъг от 90 дни и по-кратък от 30 дни от датата на сключване на договора.

- Измерване на постигнатата осветеност и издаване на протоколи от независима, лицензирана за тази дейност лаборатория за сметка на Изпълнителя.

- Гаранционен срок на осветителните тела не може да бъде по-дълъг от 84 месеца и не може да бъде по-кратък от 60 месеца от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя за приемане на доставката и монтажа.

Образец № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

РАЙОН КРАСНО СЕЛО

УЛ. „ЖИТНИЦА” № 21

гр. СОФИЯ

От _____________________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на ___________ (длъжност) на __________________ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,

уважаеми Господа,

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката обявена от Вас – открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“.

Декларирам, че представляваното от мен дружество (обединение) като участник в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, приема клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

Декларирам, че срокът на валидността на офертата е 4 месеца, след крайния срок за получаване на офертите.

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, декларирам, че:

- Информацията, съдържаща се в _______________________________ (посочва се конкретната част/части) на офертата ни, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

- Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Като неразделна част от Техническото предложение, прилагаме:

            - Документ за упълномощаване, в оригинал или нотариално заверено копие, когато е приложимо;

            - Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;

3. Декларация за оглед на обекта и запознаване с условията на обществена поръчка- Образец № 12.

Дата: д/м/г							С уважение,

......................................................

(подпис печат)

....................................................

(име и фамилия на законния представител на участника или упълномощено лице)

Разяснения за попълване на Образец № 1:

- Техническото предложение – Образец № 1 е неразделна част от офертата на участника и се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;

- Образец № 1 се подписва от законния представител на участника или упълномощено лице;

- Ако участникът е обединение, Образец №1 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или упълномощено лице;

- Документът за упълномощаване е неразделна част от Техническото предложение и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

Образец № 2

УЧАСТНИК:.

Адрес за кореспонденция

предложение за ИЗПЪЛНЕНИЕ

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Уважаеми госпожи и господа,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“.

Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и предлагаме да осъществим предмета на обществената поръчка, съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация по посочената поръчка и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на посочената поръчка.

Заявяваме, че ще извършим дейностите по предмета на поръчката, в срок до …… календарни дни (не-повече от 90 календерни дни и по-кратък от 30 календарни дни) от датата на подписване на График за работа, подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра от Възложителя и Изпълнителя.

Приемаме, измерването на постигнатата осветеност и издаване на протоколите от независима лицензирана за тази дейност лаборатория, да са за сметка на Изпълнителя.

Заявяваме, че гаранционния срок на осветителните тела е ………………………. месеца (не по-дълъг от 84 месеца, и не по-кратък от 60 месеца) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя за приемане на всички дейности по поръчката..

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора, без вкл. ДДС, която ще предствим в една от следните форми: (банкова гаранция, парична сума, застраховка) ………………………………………………...(участникът следва да посочи формата на гаранцията за изпълнение).

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „банковата гаранция”- нейният текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, същата ще бъде безусловна и неотменяема и непрехвърляема, представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „застраховка”- същата трябва да обезпечава изпълнението, да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя, застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията, застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител и застрахователната премия трябва да е платима еднократно и застраховката да е със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „парична сума” – същата трябва да е внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”,  Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”, което се удостоверява с платежно нареждане.

Декларираме, че доставяните артикули ще покриват изискванията на Възложителя, посочени в пълното описание и Техническата спецификация от документацията за обществена поръчка, и отговарящи на мострите и тяхното документално описание, предоставено от нас.

Настоящето техническо предложение е изготвено след извършен/неизвършен (ненужното се зачертава) оглед на обекта.

Декларирамe, че:

- при изпълнение на поръчката, Изпълнителя ще вложи материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти съгласно техническите изисквания на Възложителя;

- предлаганите осветителни тела ще отговарят на изискванията на българските и международни стандарти.

- ще започнем работа само след инструктаж по ЗБУТ, кактои и че ще спазваме всички правилници и наредби осигуряващи безопасни условия на труд, както и тези посочени в „Техническата Спецификация” на Възложителя.

- доставката на всички материали, осигуряване на персонал и технически средства (механизация, ръчни инструменти, транспорт, помощни материали и др.) необходими за изпълнение на поръчката, ще е за наша сметка.

- след приключване на монтажните работи, ще извършим измервания на осветеността от независима, лицензирана за тази дейност лаборатория за наша сметка в присъствието на представители на Възложителя. Ако извършените измервания отговарят на техническите изисквания на Възложителя, и съгласувания с Възложителя работен проект, ще подпишем приемно-предавателни протоколи за приключване на поръчката.

- ще извозим отпадъците и възстановим площадките във вид за експлоатация.

- каталожни материали на предлаганите осветителни тела, които ще вложим при изпълнение на поръчката, ще са заверени от производителя.

Запознати сме и приемаме да изготвим работен проект, съдържащ:

а. Част „Електрическа”;

б. Част „ПБ”;

в. Част „ПБЗ“;

г. Част „ПУСО“.

Декларирам, че доставените осветители притежават маркировка „СЕ“, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на ЕN БДС за електрооборудване или еквивалентно.

Ще доставя артикулив стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази същите от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорт.

Мястото за изпълнение на настоящата поръчка: Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Мостра/и/ на осветителните тела, които участника ще вложи при изпълнение на поръчката;

2. Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи: степени на защита (IP код) и (IK код): съответствието на осветителните тела с посочените стандарти в техническата спецификация на Възложителя;

3. Копия на протоколи, заверени от производителя за извършени типови изпитания и измервания на предлаганите от участника осветителни тела, oт акредитирана българска и/или европейския съюз лаборатория, доказващи: фактор на мощността: цветна температура на осветителното тяло: индекс на цветопредаване CRI: светлинен поток излъчван от осветителя: светлинен добив на осветителя: защита IP и защита IK.

4. Копие от документ заверен от производителя с типови измервания доказващ експлоатационния живот на светодиодите;

- Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ“ маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител. Документът следва да бъде представен в оригинал или като нотариално заверено копие на оригинала и в превод на български език;

- Копия от сертификати или еквивалентни документи, заверени от производителя доказващи съответствието на стоките с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с минимален обхват включващ разработване и производство на осветителна техника

г.				    	Подпис и печат: ________________

(дата на подписване)

Образец № 3

УЧАСТНИК: ..................................................................................................................

Адрес за кореспонденция .................................................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим обществената поръчка, съобразно условията, посочени в документацията и в техническата спецификация, като предлагаме:

Общата стойност за изпълнение на поръчката в размер на: ......................................................... лв.  /..................................................................лева/ без ДДС               (изписва се сумата с цифри)

(изписва се сумата с думи)

Важно: Към Ценовото предложение, участникът представя остойностена количествено-стойностна сметка.

- Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на 4 месеца от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертата.

- До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

- Запознати сме с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

- Запознати сме, че неоферирането на всички позиции включени в Ценовото предложение е основание за отстраняване от участие на офертата на участника. Оферираните ЕДИНИЧНИ цени следва са в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая, с включени всички разходи до мястото на изпълнение на възложителя.

Дата:								ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(длъжност представляващия Участника)

Разяснения за попълване на Образец № 3:

- Ценовото предложение (по образец) - Образец №3 е неразделна част от офертата на участника, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри” и пликът се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;

- Образец №3 се подписва от законния представител на участника или упълномощено лице;

- Ако участникът е обединение, Образец №3 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или упълномощено лице;

- Документът за упълномощаване е неразделна част от Техническото предложение и се представя в оригинал или нотариално заверено копие;

- Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

- При разлика в записите цифром и словом, за верни ще се считат тези със словом;

- Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени

Образец № 4

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

от ___________________________________ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление гр.______________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ________________, тел.: ________, факс: ________, e-mail: ________ и адрес за кореспонденция ._____________;

свързани с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

| № по ред |  | Документ (съдържание) | Вид документ (оригинал или заверено копие) | Количество на документа (брой страници) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | …………………………… | Заверено копие | … | 1 - n |
| 2 | …………………………… |  | … | … | … |
| 3. |  |  | оригинал |  |  |
| … |  | …………………………… | … | … | … |
| … |  | …………………………… | … | … | … |
| 3.3. |  |  | оригинал |  |  |
|  |  | … и т.н. |  |  |  |

Дата: д/м/г								Подпис:

......................................................

(печат)

....................................................

(име и фамилия на законния представител на участника или упълномощено лице)

Разяснения за попълване на Образец №4:

- Описът на представените документи по образец - Образец №4 е задължителна част от документите, свързани с участие в процедурата и се прилага в запечатаната непрозрачна опаковка заедно с Техническото предложение и Плика с надпис “Предлагани ценови параметри”;

- Образец № 4 се подписва от законния представител на участника или упълномощено лице;

- Ако участникът е обединение, Образец №4 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или упълномощено лице;

- Документът за упълномощаване е неразделна част от Техническото предложение и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, т. 23 във връзка с чл.10 от ЗМИП и чл.66, ал.2 от ЗМИП

/представя се  при сключване на договора от  определения за изпълнител участник в процедурата /

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..........................................., постоянен адрес .....................................................................................................,

гражданство ................................................., документ за самоличност ……………………….……..…….....,

в качеството ми на .......................................................................................................................................................,

на ……………………………………………………………., вписано в ...........................................................................,

с ЕИК............................................................., данъчен № ...........................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер на: ...........................................................................................................................................................................

имат следния произход:..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 						                   Декларатор: ………………….

деклариране: 					                                                    (подпис)

Разяснение за попълване на Образец № 5:

- Декларацията по чл. 4, т. 23 във връзка с чл.10 от ЗМИП и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП- Образец  № 5, се представя при сключване на договора от определения за изпълнител участник в процедурата;

- Образец № 5 се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;

- Ако участникът е обединение, Образец № 5 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

/представя се  при сключване на договора от  определения за изпълнител участник в процедурата /

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................., постоянен адрес ...................................................................................................,

гражданство ......................................................., документ за самоличност ……………………….……….....,

в качеството ми на ................................................,  на ……………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК.............................................., данъчен № .......................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

на горепосоченото юридическо лице, на ЕТ е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ................................................., постоянен адрес ................................................................................................,

гражданство ..................................................., документ за самоличност ………………….……………….....,

2.................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ...................................................., постоянен адрес .............................................................................................,

гражданство ....................................................., документ за самоличност …………………………….….....,

3.................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .................................................., постоянен адрес ...............................................................................................,

гражданство ......................................................., документ за самоличност …………….………………….....,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 							Декларатор: ……………..…….

деклариране: 					                      		          (подпис)

Разяснение за попълване на Образец № 6:

- Декларацията по чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП - Образец   № 6,  се представя при сключване на договора от определения за изпълнител участник в процедурата;

- Образец № 6 се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;

- Ако участникът е обединение, Образец № 6 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;

Образец № 7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

/представя се  при сключване на договора от  класирания на първо място участник/

Долуподписаният/ата..................................................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №……………..…...…., издадена  на …...............…….........… от………………………………, в качеството си на  ..................................................... на ........................................................ (наименованието на участника), ЕИК......................................, със седалище и адрес на управление: ........................................... ....................................................., във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………………….                                                		ДЕКЛАРАТОР: ………………….

(дата)                                                                                                    	       (подпис)

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки

/представя се  при сключване на договора от  класирания на първо място участник/

Долуподписаният/ата ......................................................................., с ЕГН .............................., в качеството си на ...................................... на .................................................(наименование или име на участника, подизпълнител,  съдружник в обединение, трето лице), вписано в Търговския регистър с ЕИК......................., седалище и адрес на управление ......................................... ..........................................................., във връзка с участието на дружеството в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Представляваният от мен участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/ не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

г.					Декларатор: ________

(дата на подписване)

Забележка: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да  бъде  лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП,  във връзка с чл. 40, ал.1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника /упълномощено лице/.

ПОЯСНЕНИЯ

по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §2, т.45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

-тези по смисъла на §1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Съгласно §2, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което може да е пряко или непряко под доминиращо влияние от страна на възложителя, или

б) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя или

в) което заедно с Възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него.

Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на …………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

- Д Е К Л А Р И Р А М, че:

всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните:

| лицата, които представляват участника са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

Забележка: Всички полета следва да бъдат попълнени. В случай, че някое от трите обстоятелства не е приложимо за участника, същият следва да отбележи това в съответното поле.

Дата: .....................                                                                        Декларатор: ..............................

гр. ...........................				  			   	  (подпис)

Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

/представя се  при сключване на договора от  определения за изпълнител участник в процедурата/

Долуподписаният /-ната/ 								__________

ЕГН 		, с лична карта № 		, издадена на 				 от 		__________с ЕГН			, в качеството ми на __________________________________

(посочете длъжността, която сте заемали като публична длъжност, както и точното наименование на съответната институция) на  		____			(посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление								____ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. СЪМ/ НЕ СЪМ (ненужното се зачертава) лице, заемащо висша публична длъжност (по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава;

2. в продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ СЪМ (ненужното се зачертава) участвал или представлявал физическо или юридическо лице в процедури по т. 1 пред институцията 	(посочете наименованието на институцията), в която съм заемал длъжността или пред контролирано от нея юридическо лице.

3. в продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ СЪМ (ненужното се зачертава) (прилага се за юридическо лице, в което лицето по т. 1) станал съдружник в  юридическо лице, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата на 								Декларатор: ………..….

деклариране: 					                                                (подпис)

УТОЧНЕНИЯ:

Съгласно чл. 69 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, лицата, които са/не са заемали висша публична длъжност, следва да представят декларация.

„Лица, заемащи висши публични длъжности” по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, са:

1. президентът и вицепрезидентът;

2. народните представители;

3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;

4. членовете на Европейския парламент от Република България;

5. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

6. председателят и съдиите от Конституционния съд;

7. председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите;

8. омбудсманът и заместник-омбудсманът;

9. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;

10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;

11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;

12. управителят, подуправителите, членовете на управителния съвет и главният секретар на Българската народна банка;

13. председателят, заместник-председателите, членовете и главният секретар на Комисията за финансов надзор;

14. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за защита от дискриминация;

15. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;

16. председателят, заместник-председателите и членовете на надзорния съвет, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт;

17. управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;

18. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;

19. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните й дирекции;

20. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

21. директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция „Митници“, директорите на дирекции в Централното митническо управление, началниците на митници и техните заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове;

22. изпълнителният директор, заместник изпълнителните директори и главният секретар на Националната агенция за приходите, директорите на дирекции в Централното управление и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите;

23. ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните здравни инспекции, на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните регионални дирекции, на Държавен фонд „Земеделие“ и на неговите областни дирекции, на областните отдели „Автомобилна администрация“, на Националния институт за недвижимо културно наследство и на териториалните му звена, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, неговите заместници и ръководителите на териториалните й служби, на Главна дирекция „Охрана“, неговият заместник и директорите на областните дирекции, на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции за управление на водите, на националните паркове, на предприятията за управление на дейностите по опазване на околната среда;

24. председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и на Държавна агенция „Технически операции“, началникът на Националната служба за охрана и неговите заместници и директорът на Служба „Военна информация“ и неговите заместници;

25. председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

26. главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговият заместник, административният секретар, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;

27. офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

28. главните секретари на Народното събрание, на президента на републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната;

29. ръководителите на инспекторати по Закона за администрацията;

30. началниците на политическите кабинети;

31. областните управители и заместник областните управители;

32. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите;

33. членовете на Централната избирателна комисия;

34. председателят и членовете на Съвета за електронни медии;

35. генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;

36. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или са назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

37. ръководителите на задграничните представителства на Република България;

38. българските граждани, които по решение или по предложение на български публични органи са членове на управителни или на контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;

39. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;

40. членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор;

41. председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните заместници и лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

42. членовете на ръководните и на контролните органи на Българския Червен кръст;

43. ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;

44. лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;

45. председателят на Българската академия на науките, ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и на висшите военни училища;

46. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет;

47. членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и директорите на държавните горски и ловни стопанства;

48. изпълнителният директор и ръководителите на териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“;

49. членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“;

50. членовете на управителните органи на икономически обособените лица и структурни единици по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

Образец № 11

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

от

- .………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. (наименование на участника) представлявано от ………….………………………………..……………………………………………………………... (трите имена и ЕГН)

- в качеството му на …………………………………………………………………………….…...………..(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: ……………………………………………………………………………………..

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

адрес по регистрация на дружеството:……………………………………………….…………….........................

и/или друга идентифицираща информация…………………………………………………………..………….

- Адрес за кореспонденция:……………………..…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

- Телефон № …………………..…………. Факс: ……..….………………... Е-mail: …………..……….………………….

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………………..IBAN:…………………… ………………..BIC:……………………………… …….Титуляр на сметката:….…………………………..……………

Уважаеми  господин  директор,

1.Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“, като подаваме оферта при условията, обявени от вас и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Заявяваме, че представляваното от мен дружество е ………………………………….. (микро, малко или средно предприятие) предприятие, съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 год., публикувана в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 124, стр. 36 от 20 май 2003 г.) и чл.3 и чл.4 от Закона за малки и средни предприятия.

Прилагам документи, подробно описани в Образец № 4 Опис на приложените документи.

Дата: д/м/г								Подпис:

......................................................

(печат)

.........................................................

(име и фамилия на законния представител на участника или упълномощено лице)

Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

за посещение на строителния обект и

запознаване с условията на обществена поръчка

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“,

ДЕКЛАРИРАМ:

- На ................ 2018 г. посетих обекта, предмет на цитираната по-горе обществена поръчка.

- Направих оглед и нужните замервания от място;

- Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....................                                                                              Декларатор: ..............................

гр. ...........................							                       (подпис)