## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД в УПИ I, кв.50, м. НПЗ Хаджи Димитър" - Малашевци -
Поз | Наименование | Е-ца | К-во | завод | к1 | к2 | к3 | к4 | к5 | к6 | Ед. Цена | Общо
I | Доставка съоръжения
1 | Решетка неподвижна жалузийна от типа на НЖР 50/50 /АТАРО-КЛИМА/ | бр. | 2
2 | Вентилатор осов взривобезопасен от типа на AW 355 EX /SYSTEMAIR/ дебит 1500 м3/ч, 50 Па , 0,14 квт/380 | бр. | 2
3 | Климатизатор сплит система, термопомпен, инверторен, на директно изпарение, за висок стенен монтаж от типа на MSZ -FH-35VE. Технически показатели-Qхл=3.5 квт; Qот=4.0 квт; Nel=0.1 квт. С (MITSUBISHI ELECTRIC) | бр. | 1
4 | Въздушно охлаждаемо външно тяло с компресорно-кондензаторен агрегат за работа при външни температури от -15°С до +37°С и вътр. Технически показатели-Qхл=3.5 квт; Qот=4.0 квт; Nel=0.9 квт.; комплект с хладилни тръбни връзки (≈12m), окабеляване от типа на MSZ -FH-35VE (MITSUBISHI ELECTRIC) към поз 7 | бр. | 1
5 | Ел.отоплителен панел /радиатор/ за монтаж във влажни помещения с мощност 0.6 квт от типа на ADAX VPS 906 | бр. | 1
6 | Двуканален газосигнализатор нормално изпълнение окомплектован със звукова и светлинна сигнализация и 2 броя датчици за взривозащитено изпълнение. | бр. | 1
II | Строително монтажни работи
1 | Монтаж съоръжения от раздел I | бр. | 8
2 | Метална конструкция за укрепване на вентилатори и др и др.. | т | 0.015
3 | Боядисване на метална конструкция | м2 | 1
4 | Ефективна проба на климатик - | бр. | 1
5 | Ефективна проба на вентилатори | бр. | 2
6 | Пуск и наладка ОВ инсталации | часа | 48
Забележка:Цитираните фирми са примерни.Доставените съоръжения следва да отговарят на посочените параметри.
Съставил:
/инж.Ал.Янова/