## Spec
Спецификация на материалите
№ | Наименование | Мярка | Кол.
1 | Разпределително табло (НРТ) по приложена схема | бр. | 1
2 | Алуминиева шина 60/6mm с крепежни елементи | m | 3
3 | Алуминиеви удължители за клеми за кабел САВТ 3x185+95mm2 | компл. | 4
4 | Рамка за кабелна шахта двойна | бр. | 7
5 | Капак за кабелна шахта | бр. | 14
6 | Сигнална лента | m | 270
7 | PVC тръби Ф110 | m | 1060
8 | Гофрирани PVC тръби Ф110 | m | 20
9 | Метална тръба Ф108 | m | 15
10 | Кабел САВТ 3x185+95 mm2 1 kV | m | 580
10 | Кабел САВТ 3x50+25 mm2 1 kV | m | 290
11 | Кабелна обувка Al 185 mm2 1 kV | бр. | 12
12 | Кабелна обувка Al 95 mm2 1 kV | бр. | 4
13 | Кабелна обувка Al 50 mm2 1 kV | бр. | 6
14 | Кабелна обувка Al 25 mm2 1 kV | бр. | 2
15 | Поцинкована стоманена шина 40/4mm | m | 6
16 | Бетон В10 | m3 | 35
Съставил:
инж. Ас.Димитров
Строително - монтажни работи
№ | Наименование | Мярка | Кол.
1 | Трасиране кабелна линия | m | 270
2 | Доставка и монтаж на разпределително табло (НРТ) по прил схема | бр. | 1
3 | Разкъртване и възстановяване на бетон с дебелина 150mm | m2 | 135
4 | Направа изкоп 1,0/0,4m зариване и трамбоване | m | 270
5 | Направа изкоп 0,6/0,4m зариване и трамбоване | m | 12
6 | Полагане PVC тръби Ф110 в бетонов кожух | m | 1060
7 | Монтаж на гофрирани PVC тръби Ф110 | m | 20
8 | Направа на кабелна шахта двойна | бр. | 7
9 | Доставка и изливане на бетон В10 | m3 | 35
10 | Полагане PVC сигнална лента | m | 270
11 | Монтаж на метална тръба Ф108 | m | 15
12 | Монтаж на поцинкована шина 40/4mm | m | 6
13 | Направа на отвори в бетонна стена | бр. | 3
14 | Извозване строителни отпадъци и излишна пръст до 5 m3 | курс | 6
15 | Изтегляне на кабел САВТ 3x185+95mm2 1 kV в тръбна мрежа | m | 580
16 | Направа на суха разделка НН 1kV до 185 mm2 | бр. | 4
17 | Направа на суха разделка НН 1kV до 50 mm2 | бр. | 2
18 | Направа на кабелни марки | бр. | 6
19 | Свързване на кабел НН към съоръжение | бр. | 6
20 | Направана на заземление | бр. | 1
21 | Измерване на защитното заземление | бр. | 1
22 | Изпитване кабел НН | бр. | 3
Съставил:
инж. Ас. Димитров