## Sheet1
Списък на закупеното и доставено оборудване за обект:
"Ведомствена метанстанция към "Столичен автотранспорт" ЕАД,
УПИІ,кв.2, м. НПЗ "Хаджи Димитър" - Малашевци, район Подуяне
за документацията за публична покана
№ | Наименование | ед. м. | к-во
1 | Компресорен агрегат 160 квт-Тип-SW160F6-EM s.№39077 | бр. | 1
2 | Ел. табло на компресорен агрегат mod-SW 160F6-EM | бр. | 1 | част ЕЛ
ser. № L-0001291
3 | Изсушителна група/адсорбер/ тип-STV 6000NGZ s. 11964/1 | бр. | 1
| a/Филтри към Абсорбера mod.-F19 ZPHTG ATEX №06/40050 | бр. | 2
и №06/40051
4 | Газови колонки ser.№06132 и ser.№06133 | бр. | 2
5 | Газоразширителна група 1760л. от две части: | к-т | 1
| а/ хранилище /бутилки/ х80л | бр. | 21
| б/ приоритетно табло /арматура/ | бр. | 1
6 | Фискална система към колонките | бр. | 1
7 | Метална конструкция | т. | 0.8 | част СК
а/ тръба черна ф219х6-8"-6-182.143кг - 1бр.
б/ тръба черна ф219х6-8"-6-180.143кг - 1бр.
в/ тръба черна ф88.9х3.6-3"-6м -289.33 кг. - 7бр.
г/ тръба черна ф48.3х3-11/2"-6м - 211.705кг. - 11бр.
8 | Вътрешен газопровод /РЕ/ с налягане 6bar | к-т | 1
a/ тръба черна ф88.9х3.6-3"-6м -206.66 кг. - 5бр.
б/ тръба ф90х8.2, РЕ 106, SDR 11, 10bar газ - 50метра
в/ преход РЕ - ST заваряем d 90-3 -2бр.
г/ коляно 90гр. d 90, EG PE 100q SDR 11 -2 бр.
9 | Разходомерна група | к-т | 1
| а/ диафрагмен разходомер за газ G4 | бр. | 1
| б/ газорегулатор KHS/40 | бр. | 1
10 | Филтър за газ GEKA - към разходомерната група | бр. | 1
11 | Кран сферичен JADE DN80 PN40 | бр. | 2
12 | Вътрешен газопровод високо налягане 250bar к-т с фитинги | к-т | 1
а/ ермето връзки за високо налягане:
| прави ф16 | бр. | 2
| прави ф20 | бр. | 2
| тройник ф16 | бр. | 2
| тройник ф20 | бр. | 2
| колена ф16 | бр. | 10
| колена ф20 | бр. | 10
| безшевни неръжд.тръби ф16х2 | л.м | 50
| безшевни неръжд.тръби ф20х2,5 | л.м | 50
13 | Въздушен компресор MONTEKARLO | бр. | 1
14 | Пневматичен клапан за газ с: | бр. | 1
| а/ пн. задв. мех. GTX 92х90. NP 17A | бр. | 2
| б/ EF. сф. кр. MOON A105, PN40, DN80 | бр. | 2
| в/ EF. уреди монт. K1GA 0111 DN80 | бр. | 2
| /Ел. мотор вентил за газ/ Е/MNAMUR 220V EEXM ATEX | бр. | 1
15 | Авариен взривозащитен вентилатор PLATE-M 314 ExT, | бр. | 2 | Част ОВК
сер.№25112-1бр., сер.№25119-1бр.
16 | Аварийно взривозащитено осветление | бр. | 2 | част ЕЛ
17 | Газсигнализатор тип GAS ALARM DG510/2-W, комплект с | к-т | 1 | част КИП
2 бр. датчици за метан и кабел 2х15м.
18 | Захранващо ел. табло | к-т | 1 | част ЕЛ
19 | Силов кабел 10кV САВТ 0.6/1кV 3*185+95мм2 със ж/3 | м.л. | 700 | част ЕЛ
* в количествената сметка по част машинно технологична е отразено доставеното оборудване,
под записът „внос” да се разбира, че кандидата трябва да закупи и монтира съответното оборудване.
** в количестваната сметка по част конструктивна да се приспадне доставените тръби по т.7
в част Електро-т.2,16,18,19; в част ОВК -т.15; в част КИП-т.17